Администрация

Верхнебуреинского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.09.2023 № 605

П. Чегдомын

О закреплении муниципального имущества

на праве хозяйственного ведения за

муниципальным унитарным предприятием

«ВЕКТОР» Верхнебуреинского муниципального

района Хабаровского края

На основании Гражданского кодекса РФ, Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», Устава Верхнебуреинского муниципального района, принятого решением Собрания депутатов Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края от 24.05.2005 № 42, ходатайства муниципального унитарного предприятия «ВЕКТОР» Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края (далее – МУП «ВЕКТОР») от 04.09.2023 вх. № 6001-01-1-21, администрация Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края (далее - администрация района)

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Закрепить муниципальное имущество Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края на праве хозяйственного ведения за МУП «ВЕКТОР», указанное в приложении к настоящему постановлению (далее – объекты).

2. Отделу земельных и имущественных отношений администрации района (Бурлаков А.А.) оформить передачу объектов и внести соответствующие изменения в Реестр муниципального имущества Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края.

3. Отделу бухгалтерского учета и отчетности администрации района (Рябыкина М.М.) снять объекты с учета казны Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края.

4. МУП «ВЕКТОР» (Лякин В.Б.) учитывать объекты на балансе муниципального предприятия.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края Крупевского А.Ю.

6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования0.

И.о. главы

администрации района                                                                        Т.С. Гермаш

Приложение

к постановлению

администрации

Верхнебуреинского

муниципального района

Хабаровского края

от 06.09.2023 № 605

Перечень объектов недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края

| № п\п | Наименование недвижимого имущества | Адрес (местоположение) недвижимого имущества | Балансовая стоимость, рублей | Остаточная стоимость, рублей | Общая площадь, кв. м. | Протяженность, м. | Объем, куб. м., глубина, м. | Кадастровый номер |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дизельная электростанция | Хабаровский край, Верхнебуреинский район, п. Шахтинский, ул. Таежная, д. 9 | 290452 | 221873,15 | 60,8 | - | - | 27:05:1401002:20 |
| 2 | Воздушная линия электропередач | Хабаровский край, Верхнебуреинский район, п. Шахтинский, от здания дизельной электростанции (ул. Таежная, 9) к жилым домам, магазину, ФАП, административному зданию | 1551031 | 1184815,30 | - | 1424 | - | 27:05:1401002:33 |
| 3 | Сети канализации | Хабаровский край, Верхнебуреинский район, п. Алонка по поселку | 26705 | 22254,20 | - | 387,4 | - | 27:05:0802001:27 |
| 4 | Теплосети | Хабаровский край, Верхнебуреинский район, п. Алонка от центральной котельной к зданиям и жилым домам | 1 | 0,7 | - | 4968 | - | 27:05:0000000:258 |
| 5 | Водопровод напорный | Хабаровский край, Верхнебуреинский район, п. Алонка, ул. Молдавская, ул. Вокзальная, ул. Лазо | 12068 | 10727,20 | - | 4832 | - | 27:05:0801003:60 |
| 6 | Резервуары чистой воды | Хабаровский край, Верхнебуреинский район, п. Алонка, 600 м по направлению на запад от здания вокзала | 531374 | 413290,80 |  | - | 500 куб.м. | 27:05:0801002:12 |
| 7 | Насосная станция над скважинами | Хабаровский край, Верхнебуреинский район, п. Алонка, примерно в 1250 м от вокзала по направлению на восток | 1 | 1 | 27,9 | - | - | 27:05:0802001:24 |
| 8 | Компрессорная для обдува стрелок | Хабаровский край, Верхнебуреинский район, п. Алонка, ул. Вокзальная, д. 5 | 282834 | 251408 | 42,8 | - | - | 27:05:0801002:17 |
| 9 | Нежилое здание (канализационная насосная станция) | Хабаровский край, Верхнебуреинский район, п. Алонка, ул. Вокзальная, д. 5 | 316432 | 281272,80 | 68,4 | - | - | 27:05:0801002:16 |
| 10 | Выпуск очищенных стоков | Хабаровский край, Верхнебуреинский район, п. Алонка, ул. Вокзальная, ул. Молодежная, ул. Лазо | 1 | 1 | - | 3620 | - | 27:05:0801003:59 |
| 11 | Коллектор | Хабаровский край, Верхнебуреинский район, п. Алонка, от КНС через СБО до выпуска очищенных стоков | 1 | 1 | - | 1197 | - | 27:05:0000000:1468 |
| 12 | Скважина артезианская | Хабаровский край, Верхнебуреинский район, п. Алонка | 1 | 1 | 39,1 | - | - | 27:05:0801001:130 |
| 13 | Аккумуляторные баки | Хабаровский край, Верхнебуреинский район, п. Алонка, ул. Вокзальная, д. 10 | 1 | 1 | 29,7 | - | - | 27:05:0801002:19 |
| 14 | Теплосеть | Хабаровский край, Верхнебуреинский район, п. Герби, от центральной котельной к зданиям и жилым домам | 273470 | 212698,80 | - | 6015 | - | 27:05:0000000:1403 |
| 15 | Здание водозаборных сооружений | Хабаровский край, Верхнебуреинский район, п. Герби, 560 м. на юго-запад от вокзала | 1 | 1 | 276,3 | - | - | 27:05:0901004:85 |
| 16 | Скважина № 2 водозаборных сооружений | Хабаровский край, Верхнебуреинский район, п. Герби, 500 м. от вокзала по направлению на юго-восток | 1 | 0,70 | 9 | - | - | 27:05:0902001:33 |
| 17 | Здание скважины № 1 водозаборных сооружений | Хабаровский край, Верхнебуреинский район, Герби, 560 м. на юго-запад от вокзала | 1 | 0,70 | 25,7 | - | - | 27:05:0901004:83 |
| 18 | Внешние сети водопровода | Хабаровский край, Верхнебуреинский район, п. Герби, ул. Лесная, Школьная, Саратовская | 172696 | 153507,60 | - | 6673,8 | - | 27:05:0902001:37 |
| 19 | Здание очистных сооружений | Хабаровский край, Верхнебуреинский район, п. Герби, 1 500 м на запад-северо-запад от ж/д вокзала | 3293130 | 2927226 | 639,4 | - | - | 27:05:0901001:40 |
| 20 | Здание канализационной насосной станции | Хабаровский край, Верхнебуреинский район, п. Герби, 1 500 м на запад-северо-запад от ж/д вокзала | 286253 | 254447 | 50,3 | - | - | 27:05:0901001:38 |
| 21 | Сети канализации | Хабаровский край, Верхнебуреинский район, п. Герби, от насосной до колодца № 188 | 724433 | 643940,6 | - | 682,7 | - | 27:05:0901001:37 |
| 22 | Сети канализации | Хабаровский край, Верхнебуреинский район, п. Герби, ул. Лесная, Школьная, Саратовская | 1 | 1 | - | 5054,3 | - | 27:05:0000000:340 |
| 23 | Внешние сети канализации | Хабаровский край, Верхнебуреинский район, п. Герби, от колодца № 80 до СБО | 1014840 | 902080 | - | 1929,7 | - | 27:05:0000000:161 |
| 24 | Резервуар чистой воды | Хабаровский край, Верхнебуреинский район, п. Герби, 560 м. на юго-запад от вокзала | 1 | 1 | 115 | - | - | 27:05:0902001:168 |
| 25 | Резервуар чистой воды | Хабаровский край, Верхнебуреинский район, п. Герби, 560 м. на юго-запад от вокзала | 1 | 1 |  | - | - | 27:05:0902001:168 |
| 26 | Сети водоснабжения | Хабаровский край, Верхнебуреинский район, п. Этыркэн ул. Самарская, ул. Школьная | 65074 | 57843,6 | - | 3945,4 | - | 27:05:1501001:165 |
| 27 | Водопровод напорный | Хабаровский край, Верхнебуреинский район, п. Этыркэн, примерно в 600 м по направлению на северо-восток от здания вокзала (ул. Придорожная,4) | 902172 | 801930,8 | - | 1126,04 | - | 27:05:1501001:136 |
| 28 | Водонапорная башня | Хабаровский край, Верхнебуреинский район, п. Этыркэн ул. Самарская, д. 4 | 495477 | 440423,93 | 26 | - | - | 27:05:1501004:163 |
| 29 | Станция насосная КНС 2 подъема | Хабаровский край, Верхнебуреинский район, п. Этыркэн ул. Самарская, д. 4 | 787704 | 700181,20 | 134,5 | - | - | 27:05:1501004:162 |
| 30 | Станция насосная над скважинами | Хабаровский край, Верхнебуреинский район, п. Этыркэн 1150 м на северо-восток от ж. д. станции | 1 | 1 | 27,8 | - | - | 27:05:1502001:50 |
| 31 | Канализационная насосная станция | Хабаровский край, Верхнебуреинский район, п. Этыркэн ул. Придорожная, д. 8 | 376811 | 334943 | 68,3 | - | - | 27:05:1501005:22 |
| 32 | Сети канализации УТ-14 | Хабаровский край, Верхнебуреинский район, п. Этыркэн от колодца № 35 до зданий и жилых домов | 12253281 | 10891805,4 | - | 542,8 | - | 27:05:0000000:522 |
| 33 | Сети канализации | Хабаровский край, Верхнебуреинский район, п. Этыркэн, от колодца № 81 до жилых домов | 2163800 | 1923377,6 | - | 751,9 | - | 27:05:0000000:539 |
| 34 | Сети канализации | Хабаровский край, Верхнебуреинский район, п. Этыркэн от колодца № 35 до колодца № 81 | 2078525 | 1847577,8 | - | 1562 | - | 27:05:0000000:361 |
| 35 | Коллектор напорный канализационный | Хабаровский край, Верхнебуреинский район, п. Этыркэн от КНС до СБО | 1562200 | 1388622,4 | - | 782 | - | 27:05:1501003:63 |
| 36 | Выпуск очищенных стоков | Хабаровский край, Верхнебуреинский район, п. Этыркэн от СБО до пруда накопителя | 143900 | 127911,2 | - | 289 | - | 27:05:1501001:169 |
| 37 | Резервуар нагорный | Хабаровский край, Верхнебуреинский район, п. Этыркэн | 1 | 1 | 60 | - | 250 | 27:05:1501001:427 |
| 38 | Резервуар нагорный | Хабаровский край, Верхнебуреинский район, п. Этыркэн | 1 | 1 | 60 | - | 250 | 27:05:1501001:428 |
| 39 | Скважина артезианская | Хабаровский край, Верхнебуреинский район, п. Этыркэн, ул. Самарская, д. 4 | 1 | 1 | 41,3 | - | - | 27:05:1502001:201 |
| 40 | Скважина | Хабаровский край, Верхнебуреинский район, п. Согда, ул. Железнодорожная, д. 11 | 1 | 1 | 10,9 | - | - | 27:05:0201001:161 |
| 41 | Здание котельной | Хабаровский край, Верхнебуреинский район, с. Средний Ургал, ул. Советская, д. 19 а | 32900 | 29518,57 | 154,7 | - | - | 27:05:0401005:102 |
| 42 | Башня водокачка | Хабаровский край, Верхнебуреинский район, с. Средний Ургал, ул. Советская, д. 19 б | 231700 | 207886,43 | 10,9 | - | - | 27:05:0401005:85 |
| 43 | Водозаборная скважина № 2 | Хабаровский край, Верхнебуреинский район, с. Средний Ургал ул. Кооперативная, д. 18 а | 69800 | 62626,07 | 9,9 | - | - | 27:05:0401002:87 |
| 44 | Канализационная насосная станция | Хабаровский край, Верхнебуреинский район, пос. ЦЭС, д. 17 а, лит. А, инв. № 5435 | 48354 | 11659,89 | 19,6 | - | - | 27:05:0604009:108 |
| 45 | Напорно-самотечный коллектор | Хабаровский край, Верхнебуреинский район, рп. Чегдомын от очистных сооружений (проезд Дачный, 2) до реки Чегдомын (в районе базы старателей «Артель Север»), лит. I, инв. № 5175 | 10234000 | 0 | 7654 | - | - | 27:05:0000000:289 |
| 46 | Здание очистных сооружений | Хабаровский край, Верхнебуреинский р-н, п. Чегдомын, Дачный проезд, д. 2, лит. Е, инв. № 5383 | 262000 | 130261,07 | 65,2 | - | - | 27:05:0601099:32 |
| 47 | Канализационная сеть | Хабаровский край, Верхнебуреинский район, р. п. Чегдомын, от жилого дома Центральная, д. 3 до КК1 жилого дома Центральная, д. 5, лит. II, инв. № 5479 | 76474 | 68182,76 | - | 72,9 | - | 27:05:0000000:876 |
| 48 | Канализационная сеть | Хабаровский край, Верхнебуреинский район, рп. Чегдомын, от жилого дома Центральная, д. 5 до КК-53 (на углу жилого дома Пионерской, 17), лит. II, инв. № 5507 | 178084 | 144566,61 | - | 151,65 | - | 27:05:0000000:877 |
| 49 | Канализационная насосная станция | Хабаровский край, Верхнебуреинский р-н, п. Чегдомын, ул. Заводская, д. 23 а, инв. № 2182 | 266553 | 95076,61 | 104,2 | - | - | 27:05:0601066:31 |
| 50 | Здание пескобункеров очистных сооружений | Хабаровский край, Верхнебуреинский р-н, п. Чегдомын, Дачный проезд, д. 2, лит. И, инв. № 5383 | 157200 | 78149,57 | 39,8 | - | - | 27:05:0601099:36 |
| 51 | Двухъярусный отстойник очистных сооружений | Хабаровский край, Верхнебуреинский р-н, п. Чегдомын, проезд Дачный, д. 2, лит.3, Инв. № 5383 | 9016500 | 0 | 113 | - | - | 27:05:0601099:39 |
| 52 | Иловые площадки очистных сооружений | Хабаровский край, Верхнебуреинский р-н, п. Чегдомын, Дачный проезд, д. 2, лит. № 15, инв. № 5383 | 285000 | 0 | 2400 | - | - | 27:05:0601099:38 |
| 53 | Здание (биофильтры очистных сооружений) | Хабаровский край, Верхнебуреинский район, п. Чегдомын, Дачный проезд, д. 2, лит. К, инв. № 5383 | 1572000 | 480528 | 893 | - | - | 27:05:0601099:29 |
| 54 | Здание очистных сооружений | Хабаровский край, Верхнебуреинский район, п. ЦЭС, д. 18, Лит. А, инв. № 5285 | 7129600 | 5181120,43 | 883,1 | - | - | 27:05:0604006:83 |
| 55 | Здание (хлораторная со складом очистных сооружений) | Хабаровский край, Верхнебуреинский р-н, п. Чегдомын, Дачный проезд, д. 2, лит. В, инв. № 5383 | 262000 | 127641,07 | 93 | - | - | 27:05:0601099:27 |
| 56 | Вторичный отстойник очистных сооружений | Хабаровский край, Верхнебуреинский р-н, п. Чегдомын, Дачный проезд, д. 2, лит.4, инв. № 5383 | 2077600 | 0 | - | - | 1108 | 27:05:0601099:26 |
| 57 | Канализационная насосная станция | Хабаровский край, Верхнебуреинский р-н, п. Чегдомын, ул. Чегдомынская, д. 3 в, лит А, инв. № 4778 | 30000 | 12500 | 20,5 | - | - | 27:05:0602018:64 |
| 58 | Здание иловой насосной очистных сооружений | Хабаровский край, Верхнебуреинский р-н, п. Чегдомын, проезд Дачный, д. 2, лит. Б, инв. № 5383 | 157200 | 78149,57 | 95,3 | - | - | 27:05:0601099:45 |
| 59 | Горизонтальные песколовки очистных сооружений | Хабаровский край, Верхнебуреинский район, п. Чегдомын, проезд Дачный, д. 2, лит.1, инв. № 5383 | 1242000 | 0 | - | - | 27 | 27:05:0601099:40 |
| 60 | Сети канализации | Хабаровский край, Верхнебуреинский район, п. Чегдомын, от КНС (Брусничная, д. 20; Заводская; Софийская, 8б); до Очистных Сооружений (Проезд Дачный,2) лит 1, инв. № 5432 | 27139101,59 | 11287083,29 | - | 25360,25 | - | 27:05:0000000:324 |
| 61 | Канализация очистных сооружений | Хабаровский край, Верхнебуреинский район, п. Чегдомын проезд Дачный,2, лит. IV, инв. № 5383 | 37366 | 6980,88 | - | 254,07 | - | 27:05:0601099:24 |
| 62 | Сеть канализации | Хабаровский край, Верхнебуреинский район, п. Чегдомын от здания ФОК по (ул. Центральная, д. 48 а) до КК-1 (21 м от угла пристройки по ул. Центральная, 48) и до существующего КК (между жилыми домами по ул. Парковая, 13 и Парковая, 11), лит.II.1, инв. № 5585 | 6576737,40 | 6258861,76 | - | 332 | - | 27:05:0601089:120 |
| 63 | Канализационная насосная станция | Хабаровский край, Верхнебуреинский район, п. Чегдомын, ул. Брусничная, д. 20, лит. В, инв. № 5434 | 27950226,22 | 27950226,22 | 60,1 | - | - | 27:05:0601062:51 |
| 64 | Водовод из стальных труб | Хабаровский край, Верхнебуреинский район, п. Чегдомын, проезд Дачный, д. 2, лит. III, инв. № 5383 | 36414 | 0 | - | 452,46 | - | 27:05:0601099:25 |
| 65 | Канализационная сеть | Хабаровский край, Верхнебуреинский район, пос. ЦЭС, от жилого дома № 12, 1, 7, 13, 8, 9, 10, 11, 6, 5, 4, 3, 2, 1а, 2а, 14, неэксплуатируемого здания (д. 7 а), школы (5 а) до очистных сооружений (д. 18), инв. № 6127 | 2795725 | 731512,29 | - | 2704 | - | 27:05:0000000:1379 |
| 66 | Административно-бытовой комплекс с котельной | Хабаровский край, Верхнебуреинский район, п. Чегдомын, проезд Дачный, д. 2, лит. А, инв. № 5383 | 655000 | 227392,32 | 336,2 | - | - | 27:05:0601099:37 |
| 67 | Гараж очистных сооружений | Хабаровский край, Верхнебуреинский район, п. Чегдомын, проезд Дачный, д. 2, лит. Л, инв. № 5383 | 288200 | 143290,75 | 150,4 | - | - | 27:05:0601099:35 |
| 68 | Проходная очистных сооружений | Хабаровский край, Верхнебуреинский район, п. Чегдомын, проезд Дачный, д. 2, лит. Ж, инв. № 5383 | 26200 | 12767,68 | 9,5 | - | - | 27:05:0601099:31 |
| 69 | Контактный отстойник очистных сооружений | Хабаровский край, Верхнебуреинский район, п. Чегдомын, проезд Дачный, д. 2, лит.5, инв. № 5383 | 1038800 | 0 | 63,6 | - | - | 27:05:0601099:28 |
| 70 | Сеть ливневой канализации | Хабаровский край, Верхнебуреинский район, п. Чегдомын, по периметру ограждения прилегающей территории здания ФОК и от здания ФОК до лотка (82,0 м по направлению на юго-запад от жилого дома ул. Парковая, д. 13), инв. № 5585, лит.II.2 | 19036893 | 19036893 | 961 | - | - | 27:05:0000000:852 |
| 71 | Канализационный коллектор | Хабаровский край, Верхнебуреинский район, п. Чегдомын, от КК 1 (22 м. на СВ от жилого дома по ул. Софийская, д. 4 в) до КК3 (70 м. на СВ до здания по ул. Софийская, 2) инв. № 5747, лит. I | 16016518,66 | 16016518,66 | 613 | - | - | 27:05:0000000:827 |
| 72 | Теплотрасса очистных сооружений | Хабаровский край, Верхнебуреинский район, п. Чегдомын, проезд Дачный, д. 2, инв. № 5383 | 214138 | 28906 | - | 359,72 | - | 27:05:0601099:34 |
| 73 | Сети канализации | Хабаровский край, Верхнебуреинский район, п. Чегдомын, ул. Парковая, д. 11, лит. I, инв. № 226 | 106239 | 0 | 147 | - | - | 27:05:0601089:107 |
| 74 | Самотечный канализационный коллектор | Хабаровский край, Верхнебуреинский район, п. Чегдомын, ул. Советская, от колодца № 19 до колодца № 14 по улице Советской, лит. II, инв. № 5432 | 4158003,60 | 4158003,60 | 202,9 | - | - | 27:05:0000000:202 |
| 75 | Профили движения сточных вод | Хабаровский край, Верхнебуреинский район, п. Чегдомын, проезд Дачный, д. 2 | 199200 | 0 | - | 368 | - | - |
| 76 | Профили движения ила | Хабаровский край, Верхнебуреинский район, п. Чегдомын, проезд Дачный, д. 2 | 44030 | 0 | - | 80 | - | - |
| 77 | Трубопровод технической воды | Хабаровский край, Верхнебуреинский район, п. Чегдомын, проезд Дачный, д. 2 | 13685 | 0 | - | 173 | - | - |
| 78 | Трубопровод напорный хозяйственно бытовой | Хабаровский край, Верхнебуреинский район, п. Чегдомын, проезд Дачный, д. 2 | 20230 | 0 | - | - | - | - |
| 79 | Илопровод напорный | Хабаровский край, Верхнебуреинский район, п. Чегдомын, проезд Дачный, д. 2 | 12614 | 0 | - | - | - | - |
| 80 | Илопровод самотечный | Хабаровский край, Верхнебуреинский район, п. Чегдомын, проезд Дачный, д. 2 | 48552 | 30424,32 | - | 822 | - | - |
| 81 | Пескобункера | Хабаровский край, Верхнебуреинский район, п. Чегдомын, проезд Дачный, д. 2 | 16380 | 0 | - | - | - | - |
| 82 | Здание насосов технической воды | Хабаровский край, Верхнебуреинский район, п. Чегдомын, проезд Дачный, д. 2 | 65500 | 32558,93 | 36 | - | - | - |
| 83 | Трубопровод дренажных вод | Хабаровский край, Верхнебуреинский район, п. Чегдомын, проезд Дачный, д. 2 | 70091 | 0 | - | 368 | - | - |
| 84 | Колодец | Хабаровский край, Верхнебуреинский район, п. Чегдомын, пер. Тихий, д. 21 б | 14649 | 5260,12 | 2,9 | - | - | 27:05:0605003:337 |
|  |  | Итого, недвижимое имущество | 169514137,47 | 118628720,95 |  |  |  |  |

Перечень № 2 объектов движимого имущества, находящихся в муниципальной собственности Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края

| № п/п | Наименование объекта | Балансовая стоимость, рублей | Остаточная стоимость, рублей |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Автомобиль грузовой-самосвал, марка МАЗ-5550ВЗ-420-012, номер двигателя ЯМЗ-5361 №D0011958, шасси, БП-000245, п. Этыркэн | 2122000 | 1086261,96 |
| 2 | Автомобиль ЗИЛ ММ3 4502, БП-000183 | 1 | 0 |
| 3 | Автомобиль МАЗ 555102-223, грузовой самосвал, двигатель № 40156584, регистрационный знак В879ОС27, БП-000244, п. Этыркэн | 815600 | 235227,46 |
| 4 | Автомобиль МАЗ 555102-223, двигатель №40155241, регистрационный знак В881ОС27, БП-000148, п. Герби | 815600 | 312413,37 |
| 5 | Автомобиль МАЗ 555102223, грузовой самосвал, двигатель № 50162568, , регистрационный знак В880ОС27, год выпуска – 2005, БП-000116, п. Алонка | 815600 | 297572,25 |
| 6 | Бульдозер ДЗ-171, двигатель №206928, регистрационный знак 27ХС9434, БП-000246, п. Этыркэн | 590000 | 130690,71 |
| 7 | Вакуумная машина КО 505А, п. Чегдомын БП-000343 | 956000 | 116198,89 |
| 8 | Вакуумная машина КО 520 на базе ЗИЛ 43362, п. Чегдомын, БП-000345 | 956800 | 22084,67 |
| 9 | Вал топки задний, БП-000078 | 26244,50 | 13011,89 |
| 10 | Вариатор импульсный, БП-000177, 2 шт | 40000 | 30888,98 |
| 11 | Вариатор импульсный 2 шт, БП-000215 | 40000 | 30888,98 |
| 12 | Вентилятор 19 ЦС, БП-000108 | 50000 | 32916,53 |
| 13 | Вентилятор 19 ЦС, БП-000142 | 50000 | 38611,02 |
| 14 | Вентилятор ВДН 9/1000, БП-000077 | 63000 | 3178,56 |
| 15 | Гидравлическая тележка, БП-000250, 2шт | 28000 | 14333,40 |
| 16 | Гусеница серийная 50-22-9 СП, БП-000137 | 196350 | 37923,97 |
| 17 | Датчик ДК (керам.) (на котле), БП-000096 | 5400 | 646,40 |
| 18 | Деаэратор ДСА-100, БП-000126 | 49160 | 0 |
| 19 | Дизель- генератор, БП-000105 | 200000 | 67741,31 |
| 20 | Дизель-генераторная установка в кожухе, БП-000141 | 1589017,75 | 1227074,67 |
| 21 | Дизельная электростанция АД-300С400Р13, мощностью 300 кВт в кожухе, год выпуска - 2014, (инвентарный, БП-000107 | 1357700 | 893819,03 |
| 22 | Дизельный генератор ASIADG30GFS с мощностью 30 кВт в кожухе, второй степени автоматизации, БП-000094 | 312000 | 243167,60 |
| 23 | Дизельный генератор SH30GFS, мощностью 30 кВт, в кожухе, второй степени автоматизации, БП-000230 | 330000 | 254833,47 |
| 24 | Дизельный генератор закрытого типа SH30GFS, первой степени автоматизации1 шт., мощностью 30 кВт, БП-000229 | 298483,73 | 230495,89 |
| 25 | Дрель электрическая, БП-000335 | 1 | 0 |
| 26 | Дымосос ДН 11,2 У, БП-000104, 2 шт | 201956,53 | 101264,50 |
| 27 | Дымосос ДН 11.5, БП-000125 | 68500 | 0 |
| 28 | Дымосос ДН-11,2, БП-000147 | 145000 | 111972,14 |
| 29 | Дымосос ДН-6 с электродвигателем 7,5/1500, БП-000091 | 81186 | 58855,94 |
| 30 | Дымосос ДН-9, правый 11/1000, 380В, БП-000378 | 158840 | 125748,25 |
| 31 | Дымосос ДН-9, правый 15х1500, БП-000379 | 125000 | 98958,25 |
| 32 | Забрасыватель ЗП-600, БП-000146 | 105000 | 81083,47 |
| 33 | Забрасыватель ПМЗ-600, БП-000129 | 99980 | 51043,98 |
| 34 | Ковш 035, БП-000155 | 47900 | 25446,13 |
| 35 | Ковш 035, БП-000076 | 47900 | 21466,21 |
| 36 | Комплексная трансформаторная подстанция ТМЗ 10/04, БП-000070 | 85358 | 0 |
| 37 | Компрессор ПКСД, БП-000327 | 251102 | 0 |
| 38 | Компьютер в сборе, БП-000336 | 32190 | 0 |
| 39 | Компьютер в сборе, БП-000342 | 26348 | 881,07 |
| 40 | Котел водогрейный стальной КВс 1,16 к, БП-000228 | 620000 | 478777,85 |
| 41 | Котел водогрейный стальной КВс 1,16к, БП-000227 | 620000 | 478777,85 |
| 42 | котел Е 1/9, БП-000088 | 44700 | 2624,38 |
| 43 | котел Е 1/9, БП-000089 | 17300 | 4632,66 |
| 44 | Котел КВР-0,8-95 ОУР в компл. с ЗИП вентилятором, БП-000233 | 382542,37 | 295407,66 |
| 45 | Котел КВР-1,16, БП-000234 | 372000 | 287266,53 |
| 46 | Котел КВС - 1.16, БП-000232 | 380000 | 293444,49 |
| 47 | Котел КЕ 10/14, БП-000113 | 72714 | 0 |
| 48 | Котел КЕ 10/14, БП-000114 | 72834 | 0 |
| 49 | Котел КЕ 10/14, БП-000067 | 79986 | 0 |
| 50 | Котел КЕ 6,5-14С, БП-000120 | 1 | 0 |
| 51 | Котел КЕ 6,5-14С, БП-000121 | 1 | 0 |
| 52 | Котел КЕ 6,5-14С, БП-000122 | 1 | 0 |
| 53 | Котельное оборудование, БП-000377 | 4947166,82 | 4260060,32 |
| 54 | Монитор "Самсунг", БП-000339 | 9560 | 173,67 |
| 55 | Монитор Samcund, БП-000337 | 11390 | 0 |
| 56 | Монитор Самсунг, БП-000340 | 9240 | 314,50 |
| 57 | Насос 1К 100-65-250, БП-000330 | 37288 | 0 |
| 58 | Насос Wilo ВL 50/200-15/2, в комплекте преобразователи частоты ЕSQ2-1000Т; ящики управления Standart, БП-000241 | 148500 | 47025 |
| 59 | Насос Wilo ВL 50/200-15/2, в комплекте преобразователи частоты ЕSQ2-1000Т; ящики управления Standart, БП-000242 | 148500 | 47025 |
| 60 | Насос Д 320-50 с э/двигателем 5.5/1500, БП-000079 | 114280 | 4726,96 |
| 61 | Насос К 160-30а, БП-000135 | 56451 | 0 |
| 62 | Насос К 160/30, БП-000140 | 70000 | 22166,63 |
| 63 | Насос К-125-80 с электродвигателем, БП-000093 | 20000 | 9010,82 |
| 64 | Насос К80-50-200, БП-000138 | 33600 | 775,86 |
| 65 | Насос КМ 65-50-160, БП-000111 | 30000 | 19750 |
| 66 | Насос КМ 65-50-160, БП-000139, 2 шт | 60000 | 19000 |
| 67 | Насос СД 16/25 с электродвигателем 4/3000, БП-000092 | 24600 | 14443 |
| 68 | Насос СМ 100-65-250 с рамой и электродвигателем 45 кВт/300 оборотов в минуту (центробежный, горизонт, БП-000332 | 182764,28 | 20890,87 |
| 69 | Насос СМ 125-80-315/4 с эл. дв. 18,5/ 1500, БП-000358 | 102456 | 867,88 |
| 70 | Насос СМ 50-200/4, БП-000257 | 26500 | 1399,63 |
| 71 | Насос СМ 80-50-200/2А с электродвигателем 11/3000, БП-000119 | 30030 | 3221,16 |
| 72 | Насос ЭЦВ 10-63-110, БП-000329 | 55939 | 473,85 |
| 73 | Насос ЭЦВ 10-65-110, БП-000255 | 43520 | 4313,66 |
| 74 | Насос ЭЦВ 6-16-75, БП-000221 | 24080 | 3253,75 |
| 75 | Насос ЭЦВ 8- 125-11 кВт, БП-000118 | 1 | 0 |
| 76 | Насос ЭЦВ 8-25-100, БП-000150 | 31076 | 2350,96 |
| 77 | Насос ЭЦВ 8-25-150, БП-000117 | 36652 | 8007,25 |
| 78 | Насос ЭЦВ 8-40-125, БП-000256 | 63789 | 11158,41 |
| 79 | Насос ЭЦВ-16-12-150, БП-000098 | 13560 | 1624,48 |
| 80 | Насосный агрегат СМ 100-65-200/4 с электродвигателем 5,5 кВт, 1500 об/мин., БП-000331 | 65000 | 7429,93 |
| 81 | Ноутбук, БП-000338 | 34095 | 0 |
| 82 | Оборудование очистных сооружений п. ЦЭС, БП-000356 | 255470 | 2147,38 |
| 83 | Отопительный водогрейный котел КВр-046К, БП-000236 | 360000 | 278000 |
| 84 | Печать 542(д.40мм), с реквизитами и наименованием МУП "Энергетик", БП-000265 | 1 | 0 |
| 85 | Питатель качающий, БП-000066 | 44766 | 0 |
| 86 | Погрузчик универсальный Амкодор-320, заводской номер Y32000000110422, двигатель номер 578199, мост н, БП-000247 | 2100000 | 1382500 |
| 87 | Прицеп тракторный самосвальный 2 ПТС-4,5, заводской номер 8764, цвет -синий, БП-000248 | 350000 | 230416,53 |
| 88 | Прицеп тракторный самосвальный 2 ПТС-4,5, заводской номер 8765, цвет -синий, БП-000249 | 350000 | 230416,53 |
| 89 | Рабочее колесо ДН 12,5 левое, БП-000106 | 51101,86 | 24106,71 |
| 90 | Рама топки ТЛЗМ 2,7/3,0, БП-000109 | 375600 | 247270 |
| 91 | Рама топки ТЛЗМ 2,7/3,0, БП-000109 | 375600 | 247270 |
| 92 | Редуктор отбора мощности (на погрузчик ТО-18А), БП-000136 | 68500 | 1748,22 |
| 93 | Ротор в сборе ЗП - 600, БП-000110, 6шт | 108000 | 71100 |
| 94 | Ротор в сборе ЗП - 600, БП-000144, 2 шт | 36000 | 27800 |
| 95 | Сетевой насос с электродвигателем, БП-000357 | 15300 | 0 |
| 96 | Сигнализатор уровня САУ-М6 трехканальный (РОС301), БП-000095 | 7000 | 838,30 |
| 97 | Системный блок Veltoh 2119, БП-000341 | 10755 | 352,88 |
| 98 | Специализированный автокран МАЗ 5337 (кран), БП-000349 | 1 | 0 |
| 99 | Станок токарный, БП-000325 | 8119 | 0 |
| 100 | Стержень 1 м, БП-000097 | 1500 | 179,18 |
| 101 | Топка ТЛМЗ-2.7хЗ, БП-000072 | 73660 | 3963,03 |
| 102 | Топка ТПЗ 2.7x3, БП-000071 | 74911 | 4014,38 |
| 103 | Трансформатор тока, БП-000090 | 12200 | 5400,26 |
| 104 | Трубы кипятильные котла КЕ 10-14, БП-000145 | 637919 | 492615,30 |
| 105 | Турбокомпрессор ТКР-11НЗ, БП-000134 | 12285 | 6478,99 |
| 106 | УАЗ 31519, регистрационный знак В 548 НК 27, БП-000351 | 250000 | 38621,17 |
| 107 | Участок головной, БП-000193 | 175000 | 92042,03 |
| 108 | Участок головной, БП-000073 | 175000 | 78469,51 |
| 109 | Участок поворотный, БП-000194 | 40000 | 21070,81 |
| 110 | Участок поворотный, БП-000074 | 40000 | 17963,41 |
| 111 | Участок хвостовой, БП-000195 | 82500 | 43434,32 |
| 112 | Участок хвостовой, БП-000075 | 82500 | 37028,48 |
| 113 | Циклоны батарейные (3 ед.), БП-000123 | 66795 | 0 |
| 114 | Экономайзер, БП-000127 | 37500 | 7 704,37 |
| 115 | Экономайзер ЭП 1-330, БП-000115 | 21202 | 0 |
| 116 | Экономайзер ЭП 1-330, БП-000069 | 11362 | 0 |
| 117 | Экономайзер ЭП-1-636, БП-000068 | 11362 | 0 |
| 118 | Электродвигатель WEG W22 132M2P 11/3000 380/660В IP55 50Гц, БП-000381 | 38745 | 37668,75 |
| 119 | Электродвигатель WEG W22 132M2P 11/3000 380/660В IP55 50Гц, БП-000382 | 38745 | 37668,75 |
| 120 | Электродвигатель АИР 110/1000, БП-000128 | 135000 | 41136,35 |
| 121 | Водогрейный котел КВС-1,16 | 579970 | 533889 |
| 122 | Водогрейный котел КВС-1,16 | 579970 | 533889 |
| 123 | Насосный агрегат Ollexo 240/58-55 с частотным преобразователем (п. Сулук) | 349825,42 | 349825,42 |
| 124 | Насосный агрегат Ollexo 240/58-55 с частотным преобразователем (п. Сулук) | 349825,42 | 349825,42 |
| 125 | Дизельная генераторная установка ТСС АД-20С-Т400-1РКМ11, мощностью 20 кВт | 331832,86 | 331832,86 |
| 126 | Труба 90х5,4 ПЭ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 | 398288 | 398288 |
| 127 | Гидравлический аппарат для сварки пластиковых труб с гидроаккумулятором и микровыключателем МСПТУ-250 | 289540,67 | 289540,67 |
| 128 | Труба стальная горячедеформированная (горячекатаная) бесшовная 57*4, в количестве 2,083 тонн | 130187,50 | 130187,50 |
| 129 | Труба 32х2,0 ПЭ 100 | 26460 | 26460 |
| 130 | Труба 75х4,5 ПЭ 100 | 141708 | 141708 |
| 131 | Аэротенки | 1 | 1 |
| 132 | Аэротенки | 1 | 1 |
| 133 | Контактный резервуар | 1 | 1 |
| 134 | Контактный резервуар | 1 | 1 |
| 135 | Фильтры доочистки | 1 | 1 |
| 136 | Фильтры доочистки | 1 | 1 |
| 137 | Светильник Победа LED-100-К/К50 100 Вт 10100Лм 5000КGALAD IP65 | 43140 | 43140 |
| 138 | Кронштейн д. 40 мм*1,5-GR настенный серый, в количестве 6 шт. | 1956 | 1956 |
| 139 | Фотореле PS-3 20A 4400 Bт IP44 EKF PROxima | 323,14 | 323,14 |
| 140 | Счетчик турбинный СТВГ-150 фланцевый, п.Этыркэн | 78000 | 78000 |
| 141 | Кран шаровый фланцевый Ду 150 Ру 40, п.Этыркэн | 560000 | 560000 |
| 142 | Фланцы Ду 150, п.Этыркэн | 108800 | 108800 |
| 143 | Переход Ду 219*Ду 159, п.Этыркэн | 86800 | 86800 |
| 144 | Переход Ду 273*Ду 159, п.Этыркэн | 15000 | 15000 |
| 145 | Кран шаровый Ду 250 Ру 40 вварной, п.Этыркэн | 148000 | 148000 |
| 146 | Вентилятор высоконапорный ВР 280-46-4-0-1-ЛО 5,5/1500-У2, п.Этыркэн | 118000 | 118000 |
| 147 | Редуктор приводов всего, п.Этыркэн: |  |  |
| 148 | В том числе: 8.1. Шурующей планки топки ТНФГ-4 8.2. Редуктор дробилки угля (1Ц2У-200-16-21-ЦЦ-У3 (передаточное отношение 16) | 216000 144000 | 216000 144000 |
| 149 | Дымосос ДН 9./1500 об/мин., п. Этыркэн | 138400 | 138400 |
| 150 | Дымосос ДН 10,2./1500 об/мин., п. Этыркэн | 340000 | 340000 |
| 151 | Натяжная станция конвейера шлакозолоудаления УСШ, п. Этыркэн | 200000 | 200000 |
| 152 | Натяжная станция конвейера углеподачи УСУ, п. Этыркэн | 200000 | 200000 |
| 153 | Приводная станция конвейера шлакозолоудаления УСШ, п. Этыркэн | 280000 | 280000 |
| 154 | Приводная станция конвейера топливоподачи УСУ, п. Этыркэн | 280000 | 280000 |
| 155 | Частотный преобразователь электропривода конвейера топливоподачи 45 А, п. Этыркэн | 154000 | 154000 |
| 156 | Частотный преобразователь электропривода дробилки 55 А, п. Этыркэн | 220000 | 220000 |
| 157 | Топка наклонная форсированного горения ТНФГ-4 в составе, п. Этыркэн: 17.1. элементы основания топки без металлоконструкций (литье); 17.2. шурующая планка и элементы блок-решетки в разобранном виде; 17.3. редуктор привода шурующей планки. | 780000 | 780000 |
| 158 | Циркуляционный насос системы вентиляции Q=10м³/час. Н = 24 м.вод. столба, п. Этыркэн | 94000 | 94000 |
| 159 | Циркуляционный насос системы вентиляции Q=8м³/час Н = 12 м. вод. столба, п. Этыркэн | 60000 | 60000 |
| 160 | Насос подпитки сети 2 контура TYRMVII 603/6-1/25/Е/3-400-50-2 (WILO HELIX V 603-2/25/V/KS/400-50 (арт. 4156064) , п. Этыркэн | 24000 | 24000 |
| 161 | Цепь соединительная двухрядная конвейера УСШ длиной 240 м. п. , п. Этыркэн | 1480000 | 1480000 |
| 162 | Скребок конвейера УСШ, УСУ, п. Этыркэн | 204000 | 204000 |
|  | Итого, движимое имущество: | 37961768,85 | 25116392,61 |

Перечень объектов имущества, входящего в состав котельной, расположенной по адресу: Хабаровский край, Верхнебуреинский район, п. Этыркэн, ул. 40 лет Победы, д. 18А

| №№ | Наименование имущества | Количество | Характеристика объекта (площадь, кв.м. (протяженность, м), иные) | Год постройки |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Объекты, входящие в состав сооружения: котельная |  |  |  |  |
| 1.1 | Помещения золоудаления с транспортером (литер А 1) (шлакозолоудаление) | 1 | 45,44 кв.м. | 2015 |
| 1.2 | Наклонная галерея топливоподачи (литер А 2) | 1 | 38,80 кв.м. | 2015 |
| 1.3 | Дробильное отделение (литер А 3) | 1 | 54,90 кв.м. | 2015 |
| 1.4 | Дымовая труба (литер А 4) | 3 | 7,20 кв.м. | 2015 |
| 1.5 | Здание проходной (литер Б) | 1 | 4,67 кв.м. | 2015 |
| 1.6 | Энергоснабжение (литер I) | 1 | 727,10 м. | 2015 |
| 1.7 | Благоустройство территории (литер II) | 1 | 94,25 кв.м. | 2015 |
| 1.8 | Сети канализации (литер III) | 1 | 115,00 м. | 2015 |
| 1.9 | Сети тепло-, водоснабжения (литер IV) | 1 | 155,00 м. | 2015 |
| 1.10 | Резервуары для воды (баки-аккумуляторы) (литер V) | 2 | 36,2 кв.м. | 2015 |
| 2.Объекты движимого имущества, в том числе |  |  |  |  |
| 2.1 | Комплектная трансформаторная подстанция мощностью 2*400 кВа, напряжением 10/0,4 кВ-2КТП-400/10/0,4 (литер Г), в том числе: | 1 | 84,00 кв.м. | 2015 |
| 2.1.1 | Трансформатор трехфазный 35 кВ, мощностью 400 кВа | 2 | - | 2015 |
| 2.1.2 | Шкаф КТП ввода: низковольтный | 1 | - | 2015 |
| 2.2 | Трансформатор ТМГ-СЭЩ-40/10/0,4 | 2 | - | 2015 |
| 2.3 | Ящик ввода однофидерный ЯВК8801-3274К54У1АР | 1 | - | 2015 |
| 2.4 | Котел водогрейный КВм-3,15 ТТ в комплекте с топочным устройством ТШПм-2,5 | 1 | зав. №1568 | 2013 |
| 2.5 | Котел водогрейный КВм-3,0 КБ | 2 | зав. №16166 зав. №16167 | 11.10.2016 |
| 2.6 | Вентилятор ВДН-6,3 -1500 | 1 | зав.№370 | 2013 |
| 2.7 | Вентилятор ВР-120-28, 3000 об/мин., | 2 | Зав. № 5119 Зав. № 5120 | 30.09.2016 |
| 2.8 | Дымосос ДН-9-1500 | 1 | зав.№1570 | 12.2012 |
| 2.9 | Дымосос ДН-10-1500 | 2 | зав.№ 3974 зав.№ 3975 | 21.12.2016 |
| 2.10 | Воздухоподогреватель ВП-О-140 | 3 | зав.№ 651 зав.№ 652 зав.№ 653 | 10.2010 |
| 2.11 | Циклон батарейный ЦБ-25 | 3 | - | 2013 |
| 2.12 | Насос сетевой I контура NА 80/160-15-2-12-50 Hz | 3 | - | 2012 |
| 2.13 | Насос сетевой II контура 1Д200-90аУХЛ4 5АН200Л2У3 | 2 | - | 2013 |
| 2.14 | Насос подпиточный II контура 1603/6-1/25/Е/3-400-50-2 | 3 | - | 2013 |
| 2.15 | Насос подпиточный I контура XWg-202-ЕМ | 2 | - | 02.2014 |
| 2.16 | Насос сырой воды 1Д 65-50-160-43.1 | 2 | - | 2013 |
| 2.17 | Разборный пластинчатый теплообменник GEA Machimeks NT150SHV/CD-10/59 | 3 | Зав.№ 14/01/0092 Зав.№ 14/01/0093 Зав.№ 14/01/0094 | 02.2014 |
| 2.18 | Разборный пластинчатый теплообменник GEA Machimeks на г/в NT100МTV/CDL-10/24 | 2 | Зав.№ 14/01/0095 Зав.№ 14/01/0096 | 02.2014 |
| 2.19 | Дизель-генераторная установка 6126ZLCD, мощностью 215 кВт в открытом исполнении | 1 | Зав.№ AZ1500098058 | 2012 |
| 2.20 | Расширительные баки для систем отопления Elbi 1000 л. | 1 | Зав.№ Z300975 | 2012 |
| 2.21 | Вибратор ИВ-104Б | 10 | - | 2013 |
| 2.22 | Ультразвуковая импульсная установка ИЛ-1МХ | 8 | - | 2013 |
| 2.23 | Установка скребковая углеподачи УСУ | 2 | - | 10.2013 |
| 2.24 | Установка скребковая шлакозолоудаления УСШ-5 | 1 | - | 2013 |
| 2.25 | Устройство выключающее канатное Lк=40 | 2 | - | 2013 |
| 2.26 | Таль ручная передвижная шестиренчатая ТРШП г/п 1 т G=1,0 тн ТРШ-1 | 2 | - | 04.2013 |
| 2.27 | Таль ручная передвижная червячная G=2,0 тн ТРШП г/п 2 т | 3 | - | 07.2012 |
| 2.28 | Таль ручная стационарная шестиренчатая G=1,0 тн ТРШ-1 | 2 | - | 2013 |
| 2.29 | Компрессор КВ-7 | 1 | - | 2013 |
| 2.30 | Дробилка зубчатая одновалковая ДО-1М | 2 | Зав.№ 1572 Зав.№ 1573 | 2012 |
| 2.31 | Бак подпиточной воды I контура | 1 | - | 2014 |
| 2.32 | Вентилятор радиальный пылеулавливающие марка ВРП 115-45-6.3,1-01 | 2 | - | 2014 |
| 2.33 | Циклон ЦН-15 одиночный марки 500П | 1 | - | 2014 |
| 2.34 | Вентилятор радиальный пылеулавливающий, марка ВРП 115-45-5,1-01 | 1 | - | 2014 |
| 2.35 | Циклон ЦН-15 групповой марки 800-4УП | 1 | - | 2014 |
| 2.36 | Циклон ЦН-15 одиночный марки 300П | 1 | - | 2014 |
| 2.37 | Крышный вентилятор 0,13 кВт DVS225EZ | 1 | - | 2014 |
| 2.38 | Вентилятор осевой AR300Е2-Л | 1 | - | 2014 |
| 2.39 | Крышный вентилятор 0,47 кВт DVS400E4 | 1 | - | 2014 |
| 2.40 | Крышный вентилятор 0,9 кВт DVS499DV | 3 | - | 2014 |
| 2.41 | Смесительный узел SME (X) 40-2,5 | 1 | - | 2014 |
| 2.42 | Смесительный узел SME (X)60-4,0 | 1 | - | 2014 |
| 2.43 | Смесительный узел SME (X)80-6,3 | 1 | - | 2014 |
| 2.44 | Смесительный узел SMEX 110-16,0 | 1 | - | 2014 |
| 2.45 | Телефонный аппарат Panasonic КХ – ТS7710 | 4 | - | 2015 |
| 2.46 | Огнетушитель порошковый ОП-5 (з), (5 кг) ABCE | 16 | - | 2014 |
| 2.47 | Затвор дисковый поворотный с электроприводом VFY-WA (SYLAX) Ду=25мм | 1 | - | 2014 |
| 2.48 | Затвор дисковый поворотный с электроприводом VFY-WA (SYLAX) Ду=50мм | 1 | - | 2014 |
| 2.49 | Огнетушитель переносной ОУ-5 | 8 | - | 2014 |
| 2.50 | Огнетушитель пенный ОП-5 | 2 | - | 2014 |
|  | Контрольно - измерительные приборы, в том числе: |  |  |  |
|  | Узел учета тепловой энергии, в том числе: |  |  |  |
| 2.51 | Электромагнитный теплосчетчик КМ-5-2-200 с комплектом монтажных частей | 1 | - | 2013 |
| 2.52 | Термосопротивление КТС-Б | 2 | - | 2012 |
| 2.53 | Датчик избыточного давления | 2 | - | 2012 |
| 2.54 | Шкаф, скоммутированный для теплосчетчика | 1 | - | 2012 |
| 2.55 | Блок бесперебойного питания БПи-5В | 2 | - | 2012 |
| 2.56 | Адаптер периферии АП-5-2 | 1 | - | 2012 |
|  | Охранно-пожарная сигнализация, в том числе: |  |  |  |
| 2.57 | Сигнализатор загазованности по угарному газу RGD COH MP1 | 5 | - | 2013 |
|  | Щит из ГВЛ, в том числе: |  |  |  |
| 2.58 | Выключатели автоматические АЕ1031-1УХЛ, 2УХЛ I-25А | 2 | - | 2015 |
| 2.59 | Прибор приемно-контрольный «Сигнал-20» | 1 | - | 2015 |
| 2.60 | Информационная система АРМ «С2000» | 1 | - | 2015 |
| 2.61 | Резервированный источник питания с микропроцессорным управлением, 12В, 8А-РИП-12 | 1 | - | 2015 |
| 2.62 | Аккумулятор 12 В, емкость 17 Ахчас | 1 | - | 2015 |
| 2.63 | Рокот-2 вар.3, прибор речевого оповещения, 60 Вт, до 40 АС | 1 | - | 2015 |
|  | Приборы, в том числе: |  |  |  |
| 2.64 | Извещатель пожарный дымовой двухпроводной | 56 | - | 2015 |
| 2.65 | Ручной пожарный извещатель (путем разбития стекла) индикация дежурного режима работы ИПР 513-3 исп.01 | 5 | - | 2015 |
| 2.66 | Извещатель магнитоконтактный на размыкание, пласт.корпус малогабаритный – Ио 102-20А2М | 8 | - | 2015 |
| 2.67 | Извещатель оптико-электронный пассивный (инфракрасный) с поверхностной зоной обнаружения («штор») – «Фотон-Ш» | 4 | - | 2015 |
| 2.68 | Оповещатель для помещений. Сирена сигнальная, 220 В, 103 дБ – Сирена АС – 22 | 10 | - | 2015 |
| 2.69 | Оповещатель уличный. Свирель -2, исп.00 | 1 | - | 2015 |
| 2.70 | Аккумулятор 12 В, емкость 7 Ахчас | 1 | - | 2015 |
|  | Автоматизация пожаротушения, в том числе: |  |  |  |
| 2.71 | Автоматический выключатель пуска двигателя ЭКФ АПД-32 1,6-2,5 А | 4 | - | 2015 |
| 2.72 | Реле промежуточное ПЭ 37-80 220В | 6 | - | 2015 |
| 2.73 | Резистор 4,7 кОМ | 4 | - | 2015 |
|  | Котлоагрегаты (вспомогательное оборудование), в том числе: |  |  |  |
| 2.74 | Термостат с диапазоном настройки +15 - +95 С – RАК-TW 1000В | 3 | - | 2015 |
| 2.75 | Термостат ограничения температуры диапазоном настройки +15 - +95 С – RАК-TW 1000S | 3 | - | 2015 |
| 2.76 | Датчик-реле уровня L=0,2 м, L=0,8 м, L=2,47 м – РОС-301УХЛ32-верт. | 4 | - | 2015 |
| 2.77 | Датчик-реле уровня L=0,15 м, L=0,8 м, L=1,1 м – РОС-301УХЛ32-верт. | 1 | - | 2015 |
| 2.78 | Датчик потока | 3 | - | 2015 |
| 2.79 | Тягонапоромер ТНМП-52-М2, пр.изм. -0,8 – 0 - +0,8 кПа | 9 | - | 2015 |
| 2.80 | Тягонапоромер сигнализирующий ДГ-СВ, пр.изм. 0 - +1,6 кПа | 3 | - | 2015 |
| 2.81 | Напоромер сигнализирующий ДН-СН, пр.изм. 0 - +1,6 кПа | 3 | - | 2015 |
| 2.82 | Измеритель-регулятор одноканальный Овен ТРМ1-Щ1.У.Р | 3 | - | 2015 |
| 2.83 | Термообразователь ТСМ9203 | 3 | - | 2015 |
| 2.84 | Датчик давления (4-20 мА) | 6 | - | 2015 |
|  | Электроаппаратура в комплекте, в том числе: |  |  |  |
| 2.85 | Автоматический выключатель Schneider Electric C60A 3P 10 AC | 5 | - | 2015 |
| 2.86 | Реле промежуточное ПЭ 37-80 220 В | 2 | - | 2015 |
|  | Щиты и пульты, в том числе: |  |  |  |
| 2.87 | Шкаф управления с частотным преобразователем для управления тремя насосами 2895436 WILO-SK-712W-3-15 | 1 | - | 2015 |
| 2.88 | Система автоматизации WILO-MPS/75(134F)-2-F2-TNTNNN-ENNT1DSON-V1-000 с комплектом 5-метровых кабелей WILO-MPS-CC | 1 | - | 2015 |
| 2.89 | Шкаф управления с частотным преобразователем для управления тремя насосами 2895446 WILO-SK-712W-3-3 | 1 | - | 2015 |
| 2.90 | Шкаф управления с частотным преобразователем для управления двумя насосами 2895010 WILO-SK-712d-2-4 | 1 | - | 2015 |
| 2.91 | Шкаф управления с частотным преобразователем для управления двумя насосами 2895427 WILO-SK-712W-2-5,5 | 1 | - | 2015 |
| 2.92 | Щит ШУ | 1 | - | 2015 |
| 2.93 | Автоматический выключатель ЭКФ ВА 47-29 1п 4.А(С) | 2 | - | 2015 |
| 2.94 | Автоматический выключатель ЭКФ ВА 47-29 1п 1.А(С) | 2 | - | 2015 |
| 2.95 | Автоматический выключатель ЭКФ ВА 47-29 1п 2.А(С) | 1 | - | 2015 |
| 2.96 | Реле промежуточное ПЭ 37-80 220 В | 15 | - | 2015 |
| 2.97 | Диод Д212-25 | 1 | - | 2015 |
| 2.98 | Диод Д212-10 | 20 | - | 2015 |
|  | Топливоподача (приборы и средства автоматизации), в том числе: |  |  |  |
| 2.99 | Блок контроля сопротивления БКС-2И | 3 | - | 2015 |
| 2.100 | Автоматический выключатель ЭКФ ВА 47-29 1п 2,5 А(С) | 7 | - | 2015 |
| 2.101 | Реле промежуточное ПЭ 37-80 220В | 9 | - | 2015 |
| 2.102 | Автоматический выключатель ЭКФ ВА 47-29 1п 1 А(С) | 3 | - | 2015 |
| 2.103 | Автоматический выключатель ЭКФ ВА 47-29 1п 2 А(С) | 1 | - | 2015 |
| 2.104 | Диод Д212-25 | 2 | - | 2015 |
| 2.105 | Диод Д212-10 | 32 | - | 2015 |
| 2.106 | Прибор приемно-контрольный «С2000-4» | 1 | - | 2015 |
| 2.107 | Информационная система АРМ «С2000» | 1 | - | 2015 |
| 2.108 | Реле промежуточное РП 21 004 УХЛ-12В | 2 | - | 2015 |
|  | П1 |  |  |  |
| 2.109 | Заслонка регулирующая СНR60-30 | 1 | - | 2014 |
| 2.110 | Фильтр кассетный FRC60-30 | 1 | - | 2014 |
| 2.111 | Вставка кассетная фильтрующая DFC60-30 | 1 | - | 2014 |
| 2.112 | Нагреватель водяной WH60-30/2 | 1 | - | 2014 |
| 2.113 | Вставки гибкие FH60-30 | 2 | - | 2014 |
| 2.114 | Блок управления ACW222-3R1R | 1 | - | 2014 |
| 2.115 | Панель управления LCP | 1 | - | 2014 |
| 2.116 | Датчик перепала давления 500 Па с контактором DPD-5 | 2 | - | 2014 |
| 2.117 | Датчик температуры канальный STK-1 | 1 | - | 2014 |
| 2.118 | Датчик температуры обратной воды VSN | 1 | - | 2014 |
| 2.119 | Термостат защиты от замерзания AZT-3 | 1 | - | 2014 |
| 2.120 | Наружный датчик температуры STN | 1 | - | 2014 |
| 2.121 | Преобразователь частоты 0,75 кВт FC-051Р1К75 | 1 | - | 2014 |
| 2.122 | Комплект NEMA1-М1 | 1 | - | 2014 |
|  | П2 |  |  |  |
| 2.123 | Заслонка регулирующая CHR80-50 | 1 | - | 2014 |
| 2.124 | Фильтр кассетный FRC 80-50 | 1 | - | 2014 |
| 2.125 | Вставка кассетная фильтрующая DFC 80-50/G3 | 1 | - | 2014 |
| 2.126 | Нагреватель водяной WH 80-50/2 | 1 | - | 2014 |
| 2.127 | Вставки гибкие FH 80-50 | 2 | - | 2014 |
| 2.128 | Блок управления ACW222-3R1R | 1 | - | 2014 |
| 2.129 | Панель управления LCP | 1 | - | 2014 |
| 2.130 | Датчик перепала давления 500 Па с контактором DPD-5 | 2 | - | 2014 |
| 2.131 | Датчик температуры канальный STK-1 | 1 | - | 2014 |
| 2.132 | Датчик температуры обратной воды VSN | 1 | - | 2014 |
| 2.133 | Термостат защиты от замерзания AZT-3 | 1 | - | 2014 |
| 2.134 | Наружный датчик температуры STN | 1 | - | 2014 |
| 2.135 | Преобразователь частоты 2,2 кВт FC-051Р2К2 | 1 | - | 2014 |
| 2.136 | Комплект NEMA1-М3 | 1 | - | 2014 |
| 2.137 | Клапан противопожарный нормально открытый с электродвигателем Belimo с возвратной пружинойКОМ-1-НО-МИ(220)-250х400-К | 1 | - | 2014 |
| 2.138 | Клапан противопожарный нормально открытый с электродвигателем Belimo с возвратной пружиной КОМ-1-НО-МИ(220)-350х350-К | 1 | - | 2014 |
|  | П3 |  |  |  |
| 2.139 | Заслонка регулирующая CHR90-50 | 1 | - | 2014 |
| 2.140 | Фильтр кассетный FRC 90-50 | 1 | - | 2014 |
| 2.141 | Вставка кассетная фильтрующая DFC 90-50/G3 | 1 | - | 2014 |
| 2.142 | Нагреватель водяной WH 90-50/2 | 1 | - | 2014 |
| 2.143 | Вставки гибкие FH 90-50 | 2 | - | 2014 |
| 2.144 | Блок управления ACW222-3R1R | 1 | - | 2014 |
| 2.145 | Панель управления LCP | 1 | - | 2014 |
| 2.146 | Датчик перепала давления 500 Па с контактором DPD-5 | 2 | - | 2014 |
| 2.147 | Датчик температуры канальный STK-1 | 1 | - | 2014 |
| 2.148 | Датчик температуры обратной воды VSN | 1 | - | 2014 |
| 2.149 | Термостат защиты от замерзания AZT-3 | 1 | - | 2014 |
| 2.150 | Наружный датчик температуры STN | 1 | - | 2014 |
| 2.151 | Преобразователь частоты 3,0 кВт FC-051Р3К0 | 1 | - | 2014 |
| 2.152 | Комплект NEMA1-М3 | 1 | - | 2014 |
|  | П4 |  |  |  |
| 2.153 | Вентилятор канальный VR100-50/40.6D. | 1 | - | 2014 |
| 2.154 | Привод воздушной заслонки GMA321.1Е. | 1 | - | 2014 |
| 2.155 | Фильтр кассетный FRC 100-50 | 1 | - | 2014 |
| 2.156 | Вставка кассетная фильтрующая DFC 100-50/G3 | 1 | - | 2014 |
| 2.157 | Нагреватель водяной WH 100-50/2 | 1 | - | 2014 |
| 2.158 | Вставки гибкие FH 100-50 | 2 | - | 2014 |
| 2.159 | Блок управления ACW222-3R1R | 1 | - | 2014 |
| 2.160 | Панель управления LCP | 1 | - | 2014 |
| 2.161 | Датчик перепала давления 500 Па с контактором DPD-5 | 2 | - | 2014 |
| 2.162 | Датчик температуры канальный STK-1 | 1 | - | 2014 |
| 2.163 | Датчик температуры обратной воды VSN | 1 | - | 2014 |
| 2.164 | Термостат защиты от замерзания AZT-3 | 1 | - | 2014 |
| 2.165 | Наружный датчик температуры STN | 1 | - | 2014 |
| 2.166 | Преобразователь частоты 3,0 кВт FC-051Р3К0 | 1 | - | 2014 |
| 2.167 | Комплект NEMA1-М3 | 1 | - | 2014 |
|  | В4 |  |  |  |
| 2.168 | Регулятор скорости, пятиступенчатый трансформатор RE1.5 | 1 | - | 2014 |
|  | В5 |  |  |  |
| 2.169 | Унифицированный воздушный клапан УВК400х400 | 1 | - | 2014 |
|  | В6 |  |  |  |
| 2.170 | Регулятор скорости, пятиступенчатый трансформатор RTRE3 | 1 | - | 2014 |
| 2.171 | Шумоглушитель RSA50-25 | 1 | - | 2014 |
|  | В7 |  |  |  |
| 2.172 | Регулятор скорости, пятиступенчатый трансформатор RTRD2 | 1 | - | 2014 |
|  | В8 |  |  |  |
| 2.173 | Регулятор скорости, пятиступенчатый трансформатор RTRD2 | 1 | - | 2014 |
| 2.174 | Клапан с электроприводом VKM500 | 1 | - | 2014 |
|  | В9 |  |  |  |
| 2. 175 | Регулятор скорости, пятиступенчатый трансформатор RTRD2 | 1 | - | 2014 |
|  | Электроотопление, в том числе: |  |  |  |
| 2. 176 | Вентилятор канальный VR 60-30/28-4E. | 1 | - | 2015 |
| 2.177 | Привод воздушной заслонки GMA321.1Е | 1 | - | 2015 |
| 2.178 | Вентилятор канальный VR 80-50/40.6D. | 1 | - | 2015 |
| 2.179 | Привод воздушной заслонки GMA321.1Е | 1 | - | 2015 |
| 2.180 | Вентилятор канальный VR 90-50/40.6D. | 1 | - | 2015 |
| 2.181 | Привод воздушной заслонки GMA321.1Е | 1 | - | 2015 |
| 2.182 | Заслонка регулирующая CHR100-50 | 1 | - | 2015 |
| 2.183 | Клапан с электроприводом VKM225 | 1 | - | 2015 |
| 2.184 | Привод клапана LF230 | 1 | - | 2015 |
| 2.185 | Клапан с электроприводом VKM400 | 1 | - | 2015 |
| 2.186 | Клапан с электроприводом VKM500 | 2 | - | 2015 |
| 2.187 | Клапан противопожарный нормально открытый с электродвигателем Belimo с возвратной пружиной КОМ-1-НО-МВ(220)-200х200-К | 2 | - | 2015 |
| 2.188 | Унифицированный воздушный клапан УВК500х400 | 1 | - | 2015 |
| 2.189 | Привод клапана LF230S | 2 | - | 2015 |
| 2.190 | Унифицированный воздушный клапан УВК1000х1000 | 3 | - | 2015 |
|  | Вводно-распределительное устройство (ВРУ) в комплекте, в том числе: |  |  |  |
| 2.191 | VW 3А9547 Комплект шкафа IP54 | 1 | - | 2014 |
| 2.192 | Автоматические выключатели | 46 | - | 2014 |
| 2.193 | Трансформатор тока А 300/5А | 1 | - | 2014 |
| 2.194 | Счетчик электрической энергии ОЭТ 4ТМ,05.10 5-10А, 3*(208-400)В 0,55 | 2 | - | 2014 |
| 2.195 | Секции с компенсатором 1М | 2 | - | 2014 |
| 2.196 | GS1QQD4 Рубильник 4х400А 2 | 1 | - | 2014 |
|  | Щит силовой распределительный навесной 36М-ЩВ-В в комплекте, в том числе: |  |  |  |
| 2.197 | Выключатель нагрузки iSW 3П 100 А | 1 | - | 2014 |
| 2.198 | Автоматические выключатели | 8 | - | 2014 |
| 2.199 | Модульный контрактор ручного управления – iCT63A 4 НО 220/240В АС | 1 | - | 2014 |
| 2.200 | Дополнительный контрактор АСТ для СТ 1НО+1НЗ | 1 | - | 2014 |
| 2.201 | Кнопка управления КРАС1НЗ+ЗЕЛ1НО | 1 | - | 2014 |
|  | Щит силовой распределительный навесной 36М-ЩВ-П в комплекте, в том числе: |  |  |  |
| 2.202 | Автоматические выключатели | 6 | - | 2014 |
|  | Щит силовой распределительный навесной 36М-ЩСУ-1 в комплекте, в том числе: |  |  |  |
| 2.203 | Выключатель нагрузки iSW ЗП 100А | 1 | - | 2014 |
| 2.204 | Автоматические выключатели | 7 | - | 2014 |
|  | Щит силовой распределительный навесной 36М-ЩСУ-2 в комплекте, в том числе: |  |  |  |
| 2.205 | Выключатель нагрузки iSW ЗП 100А | 1 | - | 2014 |
| 2.206 | Автоматические выключатели | 11 | - | 2014 |
|  | Щит силовой распределительный навесной 36М-ЩР1 в комплекте, в том числе: |  |  |  |
| 2.207 | Автоматические выключатели | 9 | - | 2014 |
| 2.208 | Автоматические выключатели | 7 | - | 2014 |
|  | Щит силовой распределительный навесной 36М-ЩС-2 в комплекте, в том числе: |  |  |  |
| 2.209 | Автоматические выключатели | 6 | - | 2014 |
| 2.210 | Частотные преобразователи | 8 | - | 2014 |
| 2.211 | VW3A1101 Графический терминал ATV71 | 1 | - | 2014 |
| 2.212 | Ящики силовые | 16 | - | 2014 |
|  | Коммутационное оборудование, в том числе: |  |  |  |
| 2.213 | Пускатели электромагнитные нереверсивные с тепловым реле: без кнопок ПМЛ-1210 02В | 3 | - | 2014 |
| 2.214 | Ящики с понижающим трансформатором автомат выключателем 12 в ЯТП-0,25-3 | 7 | - | 2014 |
|  | Щит ЩАО в комплекте, в том числе: |  |  |  |
| 2.215 | Автоматические выключатели | 9 | - | 2014 |
| 2.216 | Устройство тестирования и управления освещением Telemando | 1 | - | 2014 |
|  | Щит ЩО 1 в комплекте, в том числе: |  |  |  |
| 2.217 | Автоматические выключатели | 14 | - | 2014 |
| 2.218 | Модульный контрактор ручного управления iCT25A 4HO 220/240B AC | 1 | - | 2014 |
| 2.219 | Дополнительное устройство – сигнально-перекидной контакт iACTs | 1 | - | 2014 |
|  | Щит ЩО 2 в комплекте, в том числе: |  |  |  |
| 2.220 | Автоматические выключатели | 11 | - | 2014 |
| 2.221 | Ящики управления приводами Я5110-3574УХЛ4 | 2 | - | 2014 |
| 2.222 | Реле промежуточное ПЭ 37-80 220В | 2 | - | 2014 |
| 2.223 | Фотореле ФР-2 IP54 | 4 | - | 2014 |
|  | Автоматика водогрейного котла в комплекте, в том числе: |  |  |  |
| 2.224 | Щит автоматики водогрейного котла ЩАВК 3.0-РТ в комплекте с приборами по месту | 2 | - | 2014 |
| 2.225 | Щит силового оборудования ЩС1, ЩС2 | 2 | - | 2014 |